Чек-лист сдачи ЭМ-замков и пожарного отпуска
Объект: ________________    Дата: __________    Инженер: ________________

☐ Тип замка и fail-safe/secure соответствуют проекту
☐ Якорь прилегает; зазор/грязь устранены
☐ U/I на замке в допуске datasheet
☐ Открытие по СКУД / REX и датчик двери OK
☐ Пожарный отпуск эвакуационных дверей отработан с АПС
☐ Поведение при отключении сети БП — по проекту
☐ Ведомость дверей заполнена и подписана

Примечание: заполнять по факту на объекте. Допуски — только из проекта, ТЗ и документации производителя.
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