Чек-лист сдачи ЭМ-замков и пожарного отпуска

Объект: ________________    Дата: __________    Инженер: ________________

☐ Тип замка и fail-safe/secure соответствуют проекту

☐ Якорь прилегает; зазор/грязь устранены

☐ U/I на замке в допуске datasheet

☐ Открытие по СКУД / REX и датчик двери OK

☐ Пожарный отпуск эвакуационных дверей отработан с АПС

☐ Поведение при отключении сети БП — по проекту

☐ Ведомость дверей заполнена и подписана

Примечание: заполнять по факту на объекте. Допуски — только из проекта, ТЗ и документации производителя.

Источник: pnr24.ru