Чек-лист ПНР охранной сигнализации
Объект: ________________    Дата: __________    Инженер: ________________

☐ Карта разделов и зон сверена с планом объекта
☐ Шлейфы / адреса: R и состояния по паспорту ППК
☐ Постановка / снятие / entry-exit delay проверены
☐ Tamper критичных устройств отработан
☐ АКБ: тип, U, переход на резерв, извещение о сети
☐ Тест основного канала с подтверждением ПЦН
☐ Тест резервного канала (GSM/IP) выполнен
☐ Сервисные извещения (связь, питание) проверены по договору
☐ Конфигурация ППК сохранена / backup передан
☐ Протокол совместного теста с ПЦН подписан

Примечание: заполнять по факту на объекте. Допуски — только из проекта, ТЗ и документации производителя.
Источник: pnr24.ru
