Чек-лист приёмки периметра (ОПС + видео)
Объект: ________________    Дата: __________    Инженер: ________________

☐ Карта зон ОПС ↔ камеры утверждена
☐ Все зоны ОПС прошли функциональный тест
☐ Аналитика: правила и маски по ТЗ
☐ Ночной тест освещения / ИК выполнен
☐ Тревога открывает нужное видео на АРМ
☐ NTP синхронизирован
☐ Журнал ложных за период обкатки приложен
☐ Операторы СБ проинструктированы
☐ Backup конфигураций ОПС и аналитики передан
☐ Акт приёмки периметра подписан

Примечание: заполнять по факту на объекте. Допуски — только из проекта, ТЗ и документации производителя.
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