Чек-лист интеграции СКУД + видео

Объект: ________________    Дата: __________    Инженер: ________________

☐ Матрица дверь↔камера утверждена

☐ Версии ПО/плагинов в матрице совместимости

☐ NTP единый; рассинхрон в допуске ТЗ

☐ Сценарий «разрешённый проход» → ролик OK

☐ Сценарий «отказ» и «тревога двери» → видео OK

☐ Pre/post-record достаточны (замер задержки)

☐ Права оператора: просмотр без лишних админ-прав

☐ Отказ канала интеграции детектируется

☐ Выборка из архива через контрольный срок

☐ Протокол интеграции подписан СБ / заказчиком

Примечание: заполнять по факту на объекте. Допуски — только из проекта, ТЗ и документации производителя.

Источник: pnr24.ru