Приложение № 7 к Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15 декабря 2020 г. № 903н. Рекомендуемый образец.

Лицевая сторона наряда-допуска

Организация __________________________    Подразделение __________________________

НАРЯД-ДОПУСК № ______ для работы в электроустановках

Ответственному руководителю работ __________________, допускающему __________________

(фамилия, инициалы, группа по электробезопасности)

Производителю работ __________________, наблюдающему __________________

(фамилия, инициалы, группа по электробезопасности)

с членами бригады ______________________________________________________________

(фамилия, инициалы, группа по электробезопасности)

поручается ____________________________________________________________________

Работу начать: дата __________________ время __________________

Работу закончить: дата __________________ время __________________

Мероприятия по подготовке рабочих мест к выполнению работ

| Наименование электроустановок, в которых нужно провести отключения и установить заземления | Что должно быть отключено и где заземлено | Что должно быть изолировано (ограждено) |
| --- | --- | --- |

Отдельные указания ____________________________________________________________

Наряд-допуск выдал: дата __________________ время __________________

Подпись __________________ Фамилия, инициалы __________________

Наряд-допуск продлил по: дата __________________ время __________________

Подпись __________________ Фамилия, инициалы __________________

Дата __________________ время __________________

Регистрация целевого инструктажа, проводимого выдающим наряд-допуск

| Целевой инструктаж провел: работник, выдавший наряд-допуск (фамилия, инициалы, подпись) | Целевой инструктаж получил: ответственный руководитель работ (производитель работ, наблюдающий) (фамилия, инициалы, подпись) |
| --- | --- |

Разрешение на подготовку рабочих мест и на допуск к выполнению работ

| Разрешение на подготовку рабочих мест и на допуск к выполнению работ выдал (должность, фамилия или подпись) | Дата, время | Подпись работника, получившего разрешение на подготовку рабочих мест и на допуск к выполнению работ |
| --- | --- | --- |

Оборотная сторона наряда-допуска

Рабочие места подготовлены. Под напряжением остались: ______________________________

Допускающий __________________ (подпись)

Ответственный руководитель работ (производитель работ или наблюдающий) __________________ (подпись)

Регистрация целевого инструктажа, проводимого допускающим при первичном допуске

| Целевой инструктаж провел: допускающий (фамилия, инициалы, подпись) | Целевой инструктаж получил: ответственный руководитель работ; производитель работ (наблюдающий); члены бригады (фамилия, инициалы, подпись) |
| --- | --- |

Ежедневный допуск к работе и время ее окончания

| Бригада получила целевой инструктаж и допущена на подготовленное рабочее место: наименование рабочего места | Время | Подпись допускающего (фамилия, инициалы) | Подпись производителя работ (наблюдающего) (фамилия, инициалы) | Работа закончена, бригада удалена: время | Подпись производителя работ (наблюдающего) (фамилия, инициалы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Регистрация целевого инструктажа, проводимого ответственным руководителем работ (производителем работ, наблюдающим)

| Целевой инструктаж провел: ответственный руководитель работ (фамилия, инициалы, подпись) | Целевой инструктаж получил: производитель работ, члены бригады (фамилия, инициалы, подпись) |
| --- | --- |

| Целевой инструктаж провел: производитель работ (наблюдающий) (фамилия, инициалы, подпись) | Целевой инструктаж получил: члены бригады (фамилия, инициалы, подпись) |
| --- | --- |

Изменения в составе бригады

| Введен в состав бригады (фамилия, инициалы, группа) | Выведен из состава бригады (фамилия, инициалы, группа) | Дата, время | Разрешил (подпись, фамилия, инициалы) |
| --- | --- | --- | --- |

Работа полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой, сняты, сообщено (кому) ______________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы)

Дата __________________ время __________________

Производитель работ или наблюдающий __________________ (подпись, фамилия, инициалы)

Ответственный руководитель работ __________________ (подпись, фамилия, инициалы)