Протокол испытаний BMS и диспетчеризации
РЕКОМЕНДУЕМАЯ ФОРМА
Это рабочий шаблон, а не утверждённая унифицированная форма. Адаптируйте к объекту, согласуйте и утвердите до применения.
Основание: Проект автоматизации; матрица сигналов; программа испытаний; документация изготовителей
№ __________                        Дата: «____» __________ 20____ г.
Объект, адрес: __________________________________________________________
Проект, версии ПО и резервной копии: __________________________________________________
Перечень контроллеров, протоколы обмена: __________________________________________________
Матрица сигналов / причинно-следственных связей: __________________________________________________
Условия и средства измерений
Исполнитель (организация / лаборатория), адрес, основание полномочий: __________________
Программа / методика, шифр и редакция: __________________  Даты испытаний: ______________
Температура: ____ °C; влажность: ____ %; иные влияющие условия: __________________
	Прибор, тип
	Заводской №
	Диапазон / погрешность
	Поверка / калибровка, №, срок

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


Примечание к применению: Включить потерю связи, недостоверное значение, восстановление, ручной / автоматический режим и межсистемные блокировки. Реальные пароли и секреты в протокол не включать; резервные копии передавать защищённо.


Результаты испытаний / измерений
Протокол испытаний BMS и диспетчеризации • № ______ • Объект: __________________
	№
	Тег / адрес
	Сценарий / воздействие
	Ожидаемое состояние
	Факт / задержка
	Архив / скриншот
	Вывод

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


Отклонения, ограничения метода, неопределённость (если применима): __________________
Заключение: [соответствует / не соответствует / недостаточно данных]; основание: ______________
Приложения (схемы, исходные отчёты, логи, расчёты): __________________________________
Подписи
	Представитель / роль
	Ф.И.О., должность
	Подпись, дата

	Измерения / испытания выполнил
	________________
	________________

	Результаты проверил
	________________
	________________

	Представитель заказчика (при необходимости)
	________________
	________________


Стр. 




