# Протокол испытаний ИБП и аккумуляторной батареи

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ФОРМА

Это рабочий шаблон, а не утверждённая унифицированная форма. Адаптируйте к объекту, согласуйте и утвердите до применения.

Основание: Проект электропитания; программа испытаний; документация изготовителей ИБП и АКБ

№ __________                        Дата: «____» __________ 20____ г.

Объект, адрес: __________________________________________________________

ИБП: модель, заводской №, мощность, версия ПО: __________________________________________________

АКБ: тип, число, ёмкость, дата установки: __________________________________________________

Нагрузка, условия, температура: __________________________________________________

Критерий автономии и условия окончания теста: __________________________________________________

# Условия и средства измерений

Исполнитель (организация / лаборатория), адрес, основание полномочий: __________________

Программа / методика, шифр и редакция: __________________  Даты испытаний: ______________

Температура: ____ °C; влажность: ____ %; иные влияющие условия: __________________

| Прибор, тип | Заводской № | Диапазон / погрешность | Поверка / калибровка, №, срок |
| --- | --- | --- | --- |

Примечание к применению: Не допускать разряда ниже допустимого изготовителем. План безопасного отключения и восстановления согласовать до испытания; учесть критичные нагрузки. Для пожарных систем применять критерии проекта и специальных норм; расчёт ёмкости не заменяет нагрузочное испытание.

# Результаты испытаний / измерений

Протокол испытаний ИБП и аккумуляторной батареи • № ______ • Объект: __________________

| № | Режим / момент | Нагрузка, Вт / ВА | Uвых, В | UАКБ, В | Время / температура | Требование | Вывод |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Отклонения, ограничения метода, неопределённость (если применима): __________________

Заключение: [соответствует / не соответствует / недостаточно данных]; основание: ______________

Приложения (схемы, исходные отчёты, логи, расчёты): __________________________________

## Подписи

| Представитель / роль | Ф.И.О., должность | Подпись, дата |
| --- | --- | --- |
| Измерения / испытания выполнил | ________________ | ________________ |
| Результаты проверил | ________________ | ________________ |
| Представитель заказчика (при необходимости) | ________________ | ________________ |