____________________________________________
(наименование организации, выполняющей испытания / ПНР)
ПРОТОКОЛ
испытаний (тестирования) линий СКС
№ ______                                        «___» ____________ 20__ г.
Объект: 	
(наименование, адрес)
Система: 	
(АПС / СОУЭ / СКУД / СКС и т.п., шифр проекта)
Заказчик: 	
(наименование организации)
Категория / класс линий: 	
(например, Cat 6 / класс E; модель постоянной линии (Permanent Link) или канала (Channel))
Стандарт тестирования в приборе: 	
(как выбрано в тестере)
Средства измерений:
	№
	Наименование, тип
	Заводской №
	Свидетельство о поверке (№ записи ФГИС «Аршин»), действительно до

	1
	2
	3
	4

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 


Результаты:
	№
	ID линии (порт)
	Длина, м
	Wire map
	Затухание (IL), запас, дБ
	NEXT, запас, дБ
	RL, запас, дБ
	Результат (Pass/Fail)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Заключение:
Линии, перечисленные в таблице, соответствуют / не соответствуют выбранной категории. Отчёты тестера в электронном виде прилагаются (файл ________).
	
Испытания провёл: ____________________   _____________   ______________________
                            (должность)                        (подпись)            (фамилия, инициалы)
Проверил: ____________________   _____________   ______________________
                            (должность)                        (подпись)            (фамилия, инициалы)
Представитель заказчика: ____________________   _____________   ______________________
                            (должность)                        (подпись)            (фамилия, инициалы)
Утверждённой формы протокола нет. Значения берутся из отчёта кабельного анализатора; критерии — по стандарту, выбранному в приборе и указанному в проекте. pnr24.ru




