____________________________________________
(наименование организации, выполняющей испытания / ПНР)
ПРОТОКОЛ
измерения сопротивления изоляции
№ ______                                        «___» ____________ 20__ г.
Объект: 	
(наименование, адрес)
Система: 	
(АПС / СОУЭ / СКУД / СКС и т.п., шифр проекта)
Заказчик: 	
(наименование организации)
Условия испытаний: температура ____ °C, влажность ____ % 	
Средства измерений:
	№
	Наименование, тип
	Заводской №
	Свидетельство о поверке (№ записи ФГИС «Аршин»), действительно до

	1
	2
	3
	4

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 


Результаты:
	№ п/п
	Наименование линии (кабеля), маркировка
	Марка, сечение
	Напряжение мегаомметра, В
	Нормируемое значение, МОм
	Измеренное значение, МОм
	Вывод

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Заключение:
Сопротивление изоляции соответствует / не соответствует требованиям ____________________ (указать документ и пункт: проект, ТД изготовителя, ПУЭ / ПТЭЭП).
	
Испытания провёл: ____________________   _____________   ______________________
                            (должность)                        (подпись)            (фамилия, инициалы)
Проверил: ____________________   _____________   ______________________
                            (должность)                        (подпись)            (фамилия, инициалы)
Представитель заказчика: ____________________   _____________   ______________________
                            (должность)                        (подпись)            (фамилия, инициалы)
Унифицированной формы протокола в НПА нет. Состав граф — по общепринятой практике; нормируемые значения и напряжение мегаомметра берите из проекта, ТД кабеля и действующих правил (для автоматизации см. СП 77.13330.2016). pnr24.ru




