# Протокол проверки петли «фаза–нуль» и автоматического отключения

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ФОРМА

Это рабочий шаблон, а не утверждённая унифицированная форма. Адаптируйте к объекту, согласуйте и утвердите до применения.

Основание: ГОСТ Р 50571.16-2019; проект электроустановки и утверждённая методика измерений

№ __________                        Дата: «____» __________ 20____ г.

Объект, адрес: __________________________________________________________

Система заземления и напряжение U₀: __________________________________________________

Схема, линия и точка измерения: __________________________________________________

Проверка непрерывности защитных проводников: протокол: __________________________________________________

Метод измерения и критерий отключения: __________________________________________________

# Условия и средства измерений

Исполнитель (организация / лаборатория), адрес, основание полномочий: __________________

Программа / методика, шифр и редакция: __________________  Даты испытаний: ______________

Температура: ____ °C; влажность: ____ %; иные влияющие условия: __________________

| Прибор, тип | Заводской № | Диапазон / погрешность | Поверка / калибровка, №, срок |
| --- | --- | --- | --- |

Примечание к применению: Проверять эффективность автоматического отключения по характеристике конкретного защитного аппарата, а не по одному значению тока КЗ. Указать петлю L–PE / L–N и применённый метод; проверка L–N сама по себе не подтверждает защиту при замыкании на корпус.

# Результаты испытаний / измерений

Протокол проверки петли «фаза–нуль» и автоматического отключения • № ______ • Объект: __________________

| № | Цепь / точка | Аппарат, тип, In | Zs, Ом | Ток КЗ, А | Требуемое время, с | Проверка характеристики | Вывод |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Отклонения, ограничения метода, неопределённость (если применима): __________________

Заключение: [соответствует / не соответствует / недостаточно данных]; основание: ______________

Приложения (схемы, исходные отчёты, логи, расчёты): __________________________________

## Подписи

| Представитель / роль | Ф.И.О., должность | Подпись, дата |
| --- | --- | --- |
| Измерения / испытания выполнил | ________________ | ________________ |
| Результаты проверил | ________________ | ________________ |
| Представитель заказчика (при необходимости) | ________________ | ________________ |