# Протокол измерения сопротивления заземляющего устройства

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ФОРМА

Это рабочий шаблон, а не утверждённая унифицированная форма. Адаптируйте к объекту, согласуйте и утвердите до применения.

Основание: ГОСТ Р 50571.16-2019; проект электроустановки и утверждённая методика измерений

№ __________                        Дата: «____» __________ 20____ г.

Объект, адрес: __________________________________________________________

Заземляющее устройство, схема электроснабжения TN / TT / IT: __________________________________________________

Состояние грунта, температура, осадки: __________________________________________________

Метод, схема и расстояния до электродов: __________________________________________________

Основание предельного значения, пункт нормы: __________________________________________________

# Условия и средства измерений

Исполнитель (организация / лаборатория), адрес, основание полномочий: __________________

Программа / методика, шифр и редакция: __________________  Даты испытаний: ______________

Температура: ____ °C; влажность: ____ %; иные влияющие условия: __________________

| Прибор, тип | Заводской № | Диапазон / погрешность | Поверка / калибровка, №, срок |
| --- | --- | --- | --- |

Примечание к применению: Не задавать универсальный предел 4 Ом. Норму выбирать по назначению ЗУ, системе электроснабжения и проекту. Приложить схему расположения электродов, учесть параллельные пути и ограничения применённого метода.

# Результаты испытаний / измерений

Протокол измерения сопротивления заземляющего устройства • № ______ • Объект: __________________

| № | Точка / ЗУ | Метод / схема | Измерено, Ом | Коэффициент (если применим) | Приведено, Ом | Допуск, основание | Вывод |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Отклонения, ограничения метода, неопределённость (если применима): __________________

Заключение: [соответствует / не соответствует / недостаточно данных]; основание: ______________

Приложения (схемы, исходные отчёты, логи, расчёты): __________________________________

## Подписи

| Представитель / роль | Ф.И.О., должность | Подпись, дата |
| --- | --- | --- |
| Измерения / испытания выполнил | ________________ | ________________ |
| Результаты проверил | ________________ | ________________ |
| Представитель заказчика (при необходимости) | ________________ | ________________ |