# Протокол испытаний системы видеонаблюдения

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ФОРМА

Это рабочий шаблон, а не утверждённая унифицированная форма. Адаптируйте к объекту, согласуйте и утвердите до применения.

Основание: Проект видеонаблюдения; программа испытаний; документация изготовителей

№ __________                        Дата: «____» __________ 20____ г.

Объект, адрес: __________________________________________________________

Проект, серверы, регистраторы и версия ПО: __________________________________________________

План камер, режимы записи и срок хранения по проекту: __________________________________________________

Условия освещения и тестовые сцены: __________________________________________________

# Условия и средства измерений

Исполнитель (организация / лаборатория), адрес, основание полномочий: __________________

Программа / методика, шифр и редакция: __________________  Даты испытаний: ______________

Температура: ____ °C; влажность: ____ %; иные влияющие условия: __________________

| Прибор, тип | Заводской № | Диапазон / погрешность | Поверка / калибровка, №, срок |
| --- | --- | --- | --- |

Примечание к применению: Проверять поле зрения, качество изображения для целевой задачи, запись и поиск, экспорт, время, потерю связи, питание и права доступа. Не фиксировать универсальные сроки хранения или разрешение: они определяются проектом и применимыми требованиями.

# Результаты испытаний / измерений

Протокол испытаний системы видеонаблюдения • № ______ • Объект: __________________

| № | Камера / канал | Проверка / режим | Требование проекта | Фактическое значение | Архив / файл | Вывод |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Отклонения, ограничения метода, неопределённость (если применима): __________________

Заключение: [соответствует / не соответствует / недостаточно данных]; основание: ______________

Приложения (схемы, исходные отчёты, логи, расчёты): __________________________________

## Подписи

| Представитель / роль | Ф.И.О., должность | Подпись, дата |
| --- | --- | --- |
| Измерения / испытания выполнил | ________________ | ________________ |
| Результаты проверил | ________________ | ________________ |
| Представитель заказчика (при необходимости) | ________________ | ________________ |