# Протокол измерений волоконно-оптических линий

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ФОРМА

Это рабочий шаблон, а не утверждённая унифицированная форма. Адаптируйте к объекту, согласуйте и утвердите до применения.

Основание: Проект ВОЛС / СКС; ГОСТ Р 53245-2008 (в применимой части); методика и документация приборов

№ __________                        Дата: «____» __________ 20____ г.

Объект, адрес: __________________________________________________________

Линия, кабель, тип волокна и разъёмы: __________________________________________________

Метод: OLTS / OTDR; схема и эталонирование: __________________________________________________

Направления и длины волн, бюджет потерь по проекту: __________________________________________________

# Условия и средства измерений

Исполнитель (организация / лаборатория), адрес, основание полномочий: __________________

Программа / методика, шифр и редакция: __________________  Даты испытаний: ______________

Температура: ____ °C; влажность: ____ %; иные влияющие условия: __________________

| Прибор, тип | Заводской № | Диапазон / погрешность | Поверка / калибровка, №, срок |
| --- | --- | --- | --- |

Примечание к применению: Приложить исходные файлы измерений, рефлектограммы и настройки. Для OTDR указать вводное / приёмное волокно, показатель преломления и мёртвые зоны; рефлектометрия не всегда заменяет измерение вносимых потерь.

# Результаты испытаний / измерений

Протокол измерений волоконно-оптических линий • № ______ • Объект: __________________

| № | Волокно / линия | Длина волны, нм | Направление | Длина, м | Потери, дБ | Бюджет, дБ | Отчёт / вывод |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Отклонения, ограничения метода, неопределённость (если применима): __________________

Заключение: [соответствует / не соответствует / недостаточно данных]; основание: ______________

Приложения (схемы, исходные отчёты, логи, расчёты): __________________________________

## Подписи

| Представитель / роль | Ф.И.О., должность | Подпись, дата |
| --- | --- | --- |
| Измерения / испытания выполнил | ________________ | ________________ |
| Результаты проверил | ________________ | ________________ |
| Представитель заказчика (при необходимости) | ________________ | ________________ |